Załącznik nr 11

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Temat opracowania: 	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU SOCJALNEGO.

Obiekt: 	Budynek socjalny.

Lokalizacja:	 Opole, ul. Podmiejska 69 dz. nr 1/32.

Inwestor: 	Zakład Komunalny Sp. z o.o. Opole ul. Podmiejska 69.

1. 	Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie przebudowy pomieszczeń budynku „C” Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. Opole ul. Podmiejska 69 według projektu „Projekt przebudowy pomieszczeń” zgodnie               z Decyzją Prezydenta Miasta Opola nr 502/16 z dnia 16.08.2016 r.

2. 	Zakres, szczegółowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia

1).	Wykonanie robót budowlanych obejmuje przebudowę pomieszczenia garażowego           	w budynku „C” oraz części pomieszczeń istniejącej  szatni pracowniczej zgodnie z:

a).	Projektem budowlanym wielobranżowym;

b).	Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót;

c).	Przedmiarem robót – pomocniczo;

d).	Informacją dotyczącą BIOZ.

2).	Nadzorowanie budowy przez zatrudnionych przez siebie:

a). 	kierownika budowy;

b).	kierowników robót o specjalnościach adekwatnych do branż robót budowlanych 		wyszczególnionych w dokumentacji projektowej.

Wszystkie ww. osoby muszą posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie na listę 	członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wszyscy kluczowi specjaliści winni wykazywać się biegłą znajomością języka 	polskiego lub w przypadku, gdy wskazani kluczowi specjaliści nie posiadają biegłej 	znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza na 	okres i dla potrzeb realizacji umowy.

3). 	Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy.

4).	Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy 	wymagają sporządzenia takiego planu.

5).	Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia                	i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe               	w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, 	nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - 	należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Przetwarzania 	Odpadów Komunalnych lub przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na 	transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie 	placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych 	materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin 	realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty 	potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na RIPOK lub przekazanie 	przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów.

6). 	Remont i naprawę zniszczonej nawierzchni w drogach wewnętrznych lub na terenach 	zielonych w wyniku prowadzonych przez siebie prac.

7). 	Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.

8). 	Uporządkowanie także teren przylegającego do placu budowy, który został 	naruszony wskutek prowadzonych robót.

3.	Sposób wykonania zamówienia

1). 	Roboty określone w dokumentach przetargowych winny być wykonane zgodnie          	z posiadaną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 	robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką 	budowlaną.

2).	Prace budowlane należy wykonywać przy użyciu materiałów, dla których standardy 	określono w projekcie budowlanym i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 	robót budowlanych.

3). 	Podczas prowadzonych prac plac budowy należy właściwie oznakować                      	i zabezpieczyć.

4). 	O wszelkich nie dających się uniknąć uciążliwościach związanych z budową, należy 	informować Zamawiającego z wyprzedzeniem.

5). 	Szkody powstałe w wyniku czynności związanych z budową Wykonawca 	zobowiązany jest bezwzględnie naprawić.

6).	Zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej terenu inwestycji przed sporządzeniem  	i  złożeniem oferty.

7). 	Wszędzie tam gdzie w dokumentacji projektowej występuje konkretny 	producent materiału lub urządzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie 	równoważnych materiałów lub urządzeń innego producenta pod warunkiem,                 	że spełniają one wymagania określone projektem oraz STWiOR.

4. 	Termin wykonania zamówienia

Nie dłużej niż:   210 dni kalendarzowych  od daty przekazania placu budowy.

5. 	Załączniki

1).	Projekt budowlany

2).	SSTWiOR

3).	Przedmiar robót – pomocniczo

4).	Projekt umowy