OPIS   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA

Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego

na potrzeby „Zakład Komunalny” Spółka z o.o. w Opolu

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa:

a). oleju napędowego oraz oleju opałowego w przewidywanych ilościach (rzeczywistych):

- olej napędowy:		162,00 m3

- olej opałowy lekki:	   	    2,5 m3

miejsce dostawy:

Miejskie Składowisko Odpadów ; ul. Podmiejska 69 ; 45-475 Opole

b). oleju opałowego w przewidywanych ilościach (rzeczywistych):

- 	olej opałowy lekki:	              8,50 m3

miejsce dostawy:

Administracja Cmentarzy Komunalnych, ul. Cmentarna, 45-834 Opole.

Dostawy realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych  od pracy.

- Przedmiot zamówienia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

  - Część  I	- CPV 09.13.4100-8

Sukcesywne dostawy przewidywanej ilości oleju napędowego:

- do 162,00 m3 oleju napędowego, spełniającego wymagania jakościowe dla oleju napędowego stosowanego   w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także maszynach nie poruszających się po drogach, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r.                w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r. poz. 1680 z póź. zm.), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r. poz. 1679) oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590:2013-12 (PN-EN 590+A1:2011) - Paliwa do pojazdów samochodowych - Oleje napędowe - Wymagania       i metody badań.

Ze względu na posiadany przez Zamawiającego nowy tabor urządzeń i pojazdów wymagana jest dostawa oleju napędowego bez domieszki bioestrów, oznaczonego jako „B-0”.

Właściwości oleju napędowego według CN 27101943, (zawartość FAME [%OBJ]  -   0 )

Zamawiający posiada kontenerową stację paliw o pojemności 5 m3.

Średnia wielkość jednorazowej dostawy: 3,00 - 5,00 [m3] - w zależności od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.

  - Część  II	- CPV 09.13.51.00-5

Sukcesywne dostawy przewidywanej ilości oleju opałowego lekkiego

- do 11,00 m3 oleju spełniającego wymagania Polskiej Normy PN-C-96024:2011P oraz posiadającego niżej wymienione parametry:

- gęstość w temp. 15°C nie wyższa niż 860 kg/m3

- wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg

- temperatura zapłonu nie niższa niż 56°C

- lepkość kinematyczna nie większa niż 6,00 mm2/s

- temperatura płynięcia nie większa niż -20°C

- zawartość siarki nie większa niż 0,10% (masa/masa)

- barwa czerwona

- zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg

-zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg

Olej opałowy powinien zawierać znacznik zgodnie z aktualnymi wymogami formalno-prawnymi..

Średnia wielkość jednorazowej dostawy: [2,00 - 4,50 m3] - w zależności od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega, że zamówienie może być złożone telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną  w zależności od woli Zamawiającego.

Zamówienie przesiane faksem lub drogą elektroniczną wymaga niezwłocznego potwierdzenia jego otrzymania przez Wykonawcę - jedną z podanych wyżej form.

Zamawiający może, w powyżej określonych granicach ilościowych składać zamówienia na dostawę produktu w zależności od własnego zapotrzebowania.

Przewidywane przez Zamawiającego ilości paliw (oleju napędowego i oleju opałowego) są wartościami szacunkowymi (mogą ulec zmianie) i nie mogą stanowić podstawy        do wnoszenia roszczeń co do wysokości faktycznej odpłatności należnej z tytułu dostaw.

Przewidywane ilości paliwa nie rodzą po stronie Zamawiającego obowiązku          ich wykupienia  w prognozowanych ilościach.

Przedmiot zamówienia obejmuje transport oleju do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy, a także pozostałe koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz wynikające z istotnych postanowień umowy.

  - Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

- olej napędowy	09.13.41.00-8	(część I)

- olej opałowy	09.13.51.00-5	(część II)

3.	Wymagania stawiane wykonawcy

  - Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi                   i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.

  - Dostawy winny odbywać się autocysternami wyposażonymi w pompy, węże z końcówką przystosowaną do wlewu paliwa oraz liczniki wskazujące ilość wydanego oleju opalowego.

Urządzenia dystrybucyjne w autocysternach powinny być oplombowane oraz posiadać wszystkie wymagane i aktualne dopuszczenia, badania i legalizacje.

  - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

  - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego  z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

  - Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numeru faksu oraz innych danych niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

UWAGA!

Lokalizacja kotłowni utrudnia dostawy oleju opałowego autocysternami  o wymiarach:

14,6 m/ 2,8 m/ 3,6 m lub większych (długość/szerokość/wysokość)

- dotyczy Administracji Cmentarzy Komunalnych, ul. Cmentarna, Opole- Półwieś.

- Posiadane zbiorniki przez Zamawiającego (miejsca dostawy):

5m3	- Miejskie Składowisko Odpadów w Opolu, ul. Podmiejska 69;

2 x 2m2	- Administracja Cmentarzy Komunalnych w Opolu, ul. Cmentarna.

1x1,6m3	- Obiekt położony przy ul. Przeskok 1, Opole Groszowice.

W powyższych miejscach dostawy wymagany jest rozładunek przy użyciu pompy przy autocysternie.

- Ilość dostarczonego oleju będzie ustalana na podstawie dokumentu przyjęcia wystawianego przez Wykonawcę (forma pisemna pod rygorem nieważności).

Dokument przyjęcia będzie zawierać następujące informacje:

- data wystawienia dokumentu,

- miejsce przyjęcia oleju

- data i godzina przyjęcia oleju

- ilość przyjętego oleju zgodna ze wskazaniem zalegalizowanego licznika paliwa na cysternie Wykonawcy,

- podpisy osoby przekazującej i przyjmującej.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

12 miesięcy od daty zawarcia umowy

.