AUTORSKA      PRACOWNIA      PROJEKTOWA

„ARCH – STUDIO”

ROK ZAŁOŻENIA 1992

`	45 – 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63            / fax   77 456 59 11                 REGON: 530914497                e-mail: arch-studio@list.pl                       kom  +48 604 459 611                NIP: 754-184-55-57

                - METRYKA PROJEKTU			 	  1

TEMAT : 	         Projekt  budowlany  przebudowy pomieszczeń w budynku

administracyjnym z zespołem sanitarnym na Targowisku

w Opolu przy ul. Targowej

OBIEKT:	         Budynek administracyjny z zespołem sanitarnym

KATEGORIA OBIEKTU –  XII

ADRES :	         45 067  OPOLE  ul. Targowa 9, dz.  nr  9/67,  9/69,   9/93,

dz. nr 9/68 Am 53 obręb ewidencyjny 0103 OPOLE,  Miasto Opole

INWESTOR :	         ZAKŁAD KOMUNALNY SP Z O. O.

UL. PODMIEJSKA 69, 45 574 OPOLE

PROJEKTANCI :

ARCHITEKTURA:	                               mgr inż. arch. Maria Gajda – Kucharz

Nr upr. 241/83/Op. nr upr konserw. 2/94

SPRAWDZAJĄCY :	                               mgr inż. arch. Jadwiga Bartnik

Nr upr 59/88/Op,  nr upr konserw. 23/96

KONSTRUKCJA:                                       inż. Joachim Wala

Nr upr. 47/84/Op.

SPRAWDZAJĄCY:                                     inż Michał Palusiński

Nr upr 244/87/OP

INSTALACJE SANITARNE:	                  mgr inż. Wojciech Przybyła

Nr upr OPL/1357/PWBS/17

SPRAWDZAJĄCY:		                  mgr inż.  Grzegorz Jurowicz

Nr upr OPL/0043/POOS/03

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:             mgr inż Janusz Kurdej

Nr upr  OPL/0309/POOE/07

OPRACOWAŁ                                             inż Karol Drzazga

Nr upr  51/82/Op

SPRAWDZAJĄCY: 		                  mgr inż. Leszek Tarnogrodzki

Nr upr  OPL/0310/PWOE/07

Zawartość opracowania na str.2

Opole 10 marzec 2020  r.

:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1.  Metryka projektu 								str. 1

  - 2.  Spis zawartości opracowania						str. 2

  - 3.  Oświadczenia projektantów 						str. 3

4.  Zaświadczenia z Izby i kopie uprawnień				            str. 4-23

PB ARCHITEKTURA

5. Opis techniczny architektura				                       str.24- 32

6.  Informacja BIOZ                                                                                    str 33 -34

7.  Rysunki                                                                                                   str.35-39

PB KONSTRUKCJI

8.  Opis techniczny                                                                                      str 40

9.  Ocena stanu technicznego			                                              str.41- 43

10  Rysunki                                                                                                   str.44- 45

PB INSTALACJI SANITARNYCH

11. Spis treści                                                                                               str.46

12. Opis techniczny                                                                                     str 47-60

13. Rysunki                                                                                                  str 61- 65

PB INSTALACJE ELEKTRYCZNE

14.  Metryka                                                                                                str 66

15. Opis techniczny                                        		                      str.67-71

16. Rysunki 								          str 72-78

Oświadczenie o sporządzeniu i sprawdzeniu  projektu budowlanego

My  niżej podpisani ;

oświadczamy , na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 	  (Dz.U z 2020 r poz.1186  z dnia 26.06.2019, że niniejszy projekt	budowlany został

sporządzony  zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego:

Projekt  budowlany  przebudowy pomieszczeń w budynku administracyjnym

z zespołem sanitarnym na Targowisku w Opolu przy ul. Targowej

dz. nr  9/67,  9/69,   9/93,  dz. nr 9/68 Am 53 obręb ewidencyjny 0103 OPOLE,

Miasto Opole

Nazwa Inwestora oraz jego adres:

ZAKŁAD KOMUNALNY SP. zoo

45 574  OPOLE ul. Podmiejska 69

| 1 | Nazwisko projektanta | Nr uprawnień projektowych | Data | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | mgr inż. arch. Maria Gajda-Kucharz | Nr upr. 241/83/Op. | 10.03.2020 |  |
| 2 | inż. Joachim Wala | Nr upr upr. 47/84/Op. | 10.03.2020 |  |
| 3 | Mgr inż Wojciech Przybyła | Nr upr OPL/1357/PWBS/17 | 10.03.2020 |  |
| 4 | Mgr inż Janusz Kurdej | OPL/0309/POOE/07 | 10.13.2020 |  |

| lp. | Nazwisko sprawdzającego | Nr uprawnień projektowych | Data | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | mgr inż. arch. Jadwiga Bartnik | Nr upr. 59/88/Op, | 10.03.2020 |  |
| 2 | inż Michał Palusiński | Nr upr 244/87/OP | 10.03.2020 |  |
| 3 | Mgr inż. Grzegorz Jurowicz | Nr upr OPL/0043/POOS/03 | 10.03.2020 |  |
| 4 | mgr inż. Leszek Tarnogrodzki | Nr upr OPL/0310/PWOE/07 | 10.03.2020 |  |

OPIS TECHNICZNY

do  projekt  budowlany  przebudowy pomieszczeń w budynku administracyjnym

z zespołem sanitarnym na Targowisku w Opolu przy ul. Targowej

dz. nr   9/67,  9/68,  9/69, 9/93 Am 53 obręb ewidencyjny 0103 OPOLE,

jednostka ewidencyjna Miasto Opole

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora Zakładu Komunalnego Sp z o.o.  z dnia 19.02.2020 i Jego program

1.2. Materiały archiwalne otrzymane od Inwestora

1.3. Projekt podstawowy opracowany przez mgr inż arch. Jana Gajdę

1.4. Inwentaryzacja pomieszczeń  dla potrzeb projektu opracowana przez autorów projekt.

1.5. Inwentaryzacja fotograficzna opracowana jw..

1.6. Notatka służbowa zawierająca wytyczne do projektu spisana z Użytkownikiem

1.7. Uzgodnienia z Rzeczoznawcą SANEPID i  PPOŻ

1.8. Obowiązujące normy i przepisy budowlane.

1.9. Wizja w terenie.

II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

2.1.Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i remontu pomieszczeń od  0.1 do 0.16, stanowiących część pomieszczeń w  budynku administracyjnym z zespołem sanitarnym na Targowisku w Opolu przy  ul. Targowej na działkach  dz.  nr  9/67,  9/69,  9/93, Am 53 obręb ewidencyjny 0103 OPOLE, jednostka ewidencyjna  Miasto Opole.

III.  CHARAKTERYSTYKA TERENU LOKALIZACJI I BUDYNKU.

3.1.OPIS TERENU LOKALIZACJI

Obiekt objęty inwestycją zlokalizowany jest w centrum Miasta Opola , na Targowisku Cytrusek przy ul. Targowej, w centralnym jego punkcie, na terenie należącym do Miasta Opola , na działkach nr  9/67,  9/68, 9/69,  9/93,   Am 53 obręb  ewidencyjny 0103 OPOLE,  Miasto Opole. Dojazd i dojścia do obiektu możliwe są  istniejącymi, wewnętrznymi utwardzonymi drogami, przy których budynek jest zlokalizowany. Drogi te mają połączenie  istniejącymi wjazdy z ulicą Targową  i ulicą Duboisa oraz ciągiem pieszym z ulicą Reymonta. Budynek  podłączony jest, poprzez istniejące przyłącza, do   kanalizacji sanitarnej, deszczowej telekomunikacyjnej i energetycznej.

Wejścia do budynku do części ogólnodostępnej  usytuowane są w elewacji północnej, południowej

i we wschodniej do zespołu sanitarnego. Wejście do pomieszczeń administracyjnych zlokalizowane jest od strony zachodniej.

UWAGA

Projekt podstawowy i realizacja zostały wykonane zgodnie z wydaną Decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu UAB 7331-571/99 z dnia 17.11.1999 r oraz Decyzją pozwolenia budowlanego nr 91/2000 z dnia 10.03.2000 r. Niniejsze opracowanie nie zmienia planu zagospodarowania terenu , nie jest rozbudową ani nadbudową istniejącego obiektu.

3.2. DANE CHARAKTERYSTYCZNE CAŁEGO OBIEKTU  PRZED PRZEBUDOWĄ

Opracowywany budynek jest obiektem murowanym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym

z dachem  dwuspadowym w konstrukcji drewnianej. Budynek powstał w pierwszych latach XXI wieku.

W obecnej chwili, jest obiektem użytkowanym przez administrację i ochronę  targowiska  oraz kupców,  którzy mogą korzystać  z wydzielonego węzła sanitarnego ogólnodostępnego oraz myjni jarzyn, znajdującej się w łączniku - pasażu przelotowym zlokalizowanym w środkowej części obiektu.

- powierzchnia zabudowy                     –  300,96 m2

- powierzchnia użytkowa łącznie                            -   251,91 m2

- część administracyjna                        -   107,01 m2

- sanitariaty ogólnodostępne                -   106,60 m2

- pasażem – myjnia z węzłem sanit.          38,30 m2

- wysokość        max do kalenicy          -        6,88 m                                -

- część adm i sanitariaty                 -    ~  3 00 m

- pasaż – myjnia                              -  ~    4,60 m

- kubatura    łącznie                         -  1649,60 m3        ( 2x 730,4 + 188,78 )

3.3. DANE CHARAKTERYSTYCZNE POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH DO

PRZEBUDOWY

Pomieszczenia przeznaczone do przebudowy zlokalizowane są w części zachodniej i środkowej budynku. Są to pomieszczenia biurowe. Część wschodnia, w której  zlokalizowany jest  ogólnodostępny węzeł sanitarny.

Właściwie wszystkie pomieszczenia przeznaczone do przebudowy  dostępne są z komunikacji ogólnej, oprócz pomieszczeń o obecnym, istniejącym oznaczeniu.

- nr 4 – magazyn sprzętu porządkowego

- oraz 10 a -  pasażu – myjni,

Obecnie pomieszczenia te dostępne są  bezpośrednio z zewnątrz.

Pomieszczenia  oddzielone są od siebie ścianami murowanymi gr. 12,  20  i  38 cm,   konstrukcyjnymi  oraz   ściankami działowymi  gr. 8cm

Wszystkie pomieszczenia, oprócz jednego, magazynu z bramą pełną ,  doświetlone są światłem dziennym poprzez otwory okienne i drzwiowe.  Pasaż. otwarty do połaci dachu,   dodatkowo doświetlony jest świetlikami zlokalizowanymi w kalenicy dachu . Świetliki do likwidacji.

Ściany – murowane z bloczków PGS - tynkowane ,  na fragmentach w pomieszczeniach

socjalnych, sanitarnych ipasażu - myjni  z płytek ceramicznych i z farbą olejną-do skucia

Podłogi – w pomieszczeniach biurowych  -  istn. tarket, w pomieszczeniach sanitarnych i 			magazynowych,  w pomieszczeniach przebudowywanych do  wymiany.

W pomieszczeniach projektowanych nowe posadzki zgodnie z opisami w tabeli.

Ściany -   okładziny ceramiczne - w pomieszczeniach przebudowywanych do skucia i 				wykonania nowe

Sufity    -  tynkowane, malowane.

- Ogólna powierzchnia pom.       –     165,70   m2 w granicach opracowania

- wysokość      pomieszczeń                    3, 00 m

- kubatura   wew.                        -      546, 81 m3

3.3.1. DANE KONSTRUKCYJNE

- Ściany zewnętrzne  oraz  poprzeczne konstrukcyjne, wydzielające niektóre pomieszczenia  - murowane z bloczków PGS gr – 38 cm , na fragmencie myjni 25 cm

- Ściany wydzielające pom. od korytarza– murowane z  z bloczków PGS  gr. 20  cm

- Ścianki działowe dzielące pomieszczenia  -w konstrukcji murowanej gr 20 cm na pełnej  wysokości

- Stropy – w konstrukcji drewnianej

UWAGA – w stropie komunikacji znajduje się istniejący otwór wyłazowy z klapą i schodami  składanymi -  na nieużytkowe poddasze.

- Poddasza,  w częściach  wyższych, oddzielone są murowanymi ścianami gr 38 cm  zamykającymi od jednoprzestrzennego pasażu.

3.3.2. STOLARKA

Istniejąca stolarka okienna i drzwiowa  wewnętrzna – drewniana.

- Okna istniejące  PCV –  w dobrym stanie technicznym

- drzwi wewnętrzne –  płytowe drewniane

- drzwi zewnętrzne do pasażu – aluminiowe  przeszklone  - od strony południowej do likwidacji i zamiany na okno,  od strony północnej do wymiany.

- drzwi zewnętrzne – drewniane klepkowe pełne z naświetlem

- brama do magazynu -  aluminiowa, podnoszona  - do likwidacji

3.3.3. WYPOSAŻENIE W INSTALACJE

Pomieszczenia wyposażone są:

- w instalację  wod – kan,  - poprzez istniejące przyłącza z i do sieci miejskiej

Koryta klinkierowe  z płytą żelbetową w myjni, do mycia warzyw i owoców, należy 				zlikwidować

- ciepła woda - z podgrzewaczy elektrycznych

- ogrzewanie - elektryczne

- wentylacja mechaniczna – przewody z blachy wychodzące ponad dach zakończone wentylatorami. Przewody obudowane przy przejściu przez poddasze - do pozostawienia

- instalację elektryczną – oświetleniową i gniazd wtykowych z zabezpieczeniem

z istniejących przyłączy.

- Instalacja niskoprądowa – poprzez  istniejące przyłącze

UWAGA

- Tablica elektryczna znajdująca się w pasażu -  myjni - do przeniesienia w proj instalacji elektrycznej

- Wszystkie instalacje i podejścia,  które nie będą wykorzystywane w remontowanych pomieszczeniach,  należy zlikwidować.

- Pozostałe instalacje, z racji zmiany funkcji pomieszczeń, należy przebudować.

IV. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Widoczne spękania ścian zewnętrznych. Wytyczne do ich likwidacji w opracowaniu branżowym konstrukcji.

Stan techniczny  pomieszczeń przeznaczonych do przebudowy nie wskazuje na jakiekolwiek uszkodzenia, naruszenia konstrukcji, zawilgocenia.

Istniejące instalacje są w stanie dobrym, ale z racji zmiany funkcji pomieszczeń  należy  wykonać zmianę lokalizacji niektórych podejść , zlikwidować instalację bądź podłączenia, które nie będą wykorzystywane.

Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym.

Nieszczelne są istniejące drzwi aluminiowe przeszklone .

UWAGA:

Konieczna jest likwidacja i zabezpieczenie spękań  ścian zewnętrznych zgodnie z projektem konstrukcji.

W związku z pozytywną opinią dotyczącą stanu technicznego elementów konstrukcyjnych  / ściany, stropy/ jak i instalacji wewnętrznych pomieszczeń przeznaczonych do przebudowy,  zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z programem  Inwestora i Użytkownika  jest możliwa.

V. CHARAKTERYSTYKA  ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

5.1. Cel  inwestycji

Konieczność przeniesienia  Biura  Płatnego Parkowania,  zlokalizowanego obecnie  na ulicy Kołłątaja w Opolu do budynku administracyjnego na Targowisku Cytrusek przy  ulicy Targowej w Opolu..

Związane jest to z przebudową  pomieszczeń administracyjnych, magazynu, pomieszczenia socjalnego i sanitarnego  oraz pasażu – myjni z sanitariatami. Ogólnodostępny węzeł sanitarny, zlokalizowany od strony wschodniej  pozostawia się bez przebudowy.  Pomieszczenia przeznaczone do przebudowy są  zlokalizowane  w zachodniej i środkowej części budynku administracyjnego.

Pomieszczenia te  są użytkowane.

5.2. Układ funkcji projektowanej

W opracowywanych pomieszczeniach  lokalizuje się  pomieszczenia dla potrzeb Biura  Płatnego Parkowania  oraz pomieszczenia ochrony i obsługi Targowiska.  Układ ścian konstrukcyjnych pozostaje bez zmian.

5.3.Dane charakterystyczne pomieszczeń po przebudowie

- Pomieszczenie ochrony                                       pom 01                            -   10,75 m2

- Pokój  serwisantów                                              pom 02                            -   16,53 m2

- Pomieszczenie socjalne istn.                                pom.03                             -   8,79 m2

- Myjnia  warzyw                     -                             pom.04                             -    8,89 m2

- WC niepełnosprawnych                                       pom 05                             –   4,62  m2

- Serwerownia                                                        pom 06                              -  10,05 m2

- Łazienka kontrolerów                                          pom.07                              -    4,94 m2

- Szatnia kontrolerów                                             pom.08                             -    5,48 m2

- Pokój kontrolerów                                               pom.09                              -  13,00 m2

- Pokój kierownika                                                 pom.010                            -  10,10 m2

- Pokój biurowy strefy parkowania                        pom 011                            -  23,90 m2

- Pokój biurowy                                                      pom 012                             - 14,31m2

- Komunikacja 1 istn.                                              pom 013                             - 12,63 m2

- Komunikacja 2 proj                                              pom 014                             -   3,92 m2

- WC kobiet istn                                                      pom 015                             -   3,03 m2

- WC mężczyzn proj.                                              pom 016                             -   6,84 m2

- Komunikacja 3 proj                                              pom 017                              -  7,92 m2

RAZEM POW OBJĘTA OPRACOWANIEM        - 165,70 m2

VI. ROBOTY BUDOWLANE KONIECZNE DO WYKONANIA

- wykucie otworu drzwiowego do pomieszczenia 0.1

- wykucie otworu okiennego w ścianie zachodniej w pom. 0.1.

- wykucie otworu drzwiowego / przejścia/  w ścianie gr 38  w osi B

- wykucie otworu drzwiowego  w ścianie gr 38  w osi B

- wykucie otworu drzwiowego w ścianie gr 20 cm pomiędzy pomieszczeniem 0.11 a 0.14

- likwidacja  istn. szatni i  łazienki personelu –  rozebranie istniejących ścianek działowych  w  pomieszczeni,u demontaż urządzeń sanitarnych ,

- skucie  istniejącej posadzki w w/w pomieszczeniu

- skucie istniejących kafelków w w/w pomieszczeniu.

- likwidacja WC kobiet i mężczyzn dla sprzedawców -   demontaż urządzeń sanitarnych,skucie kafli i posadzek, rozebranie ścianek działowych

- likwidacja istniejących, murowanych  koryt do mycia warzyw w myjni

- skucie okładzin ceramicznych ścian i posadzki

- wykucie otworu okiennego w ścianie zewnętrznej w pomieszczeniu po łazience personelu

- powiększenie otworu okiennego w ścianie zewnętrznej w pomieszczeniu serwisantów0.2.

- zamurowanie okienek doświetlających w ścianach w osiach B i C

- wykonanie otworu okiennego w  miejscu drzwi dwuskrzydłowych po zlikwidowanym wejściu do myjni.

- wykonanie opasek nowych otworów okiennych od strony zewnętrznej wg istniejących

- wykucie otworu dla  przejścia technicznego szer min 100 cm w ścianie gr 38 w osi B zamykającej   na poddaszu.

- likwidacja świetlików w kalenicy dachu nad myjnią- zabezpieczenie otworu i uzupełnienie połaci   dachu poza zakresem opracowania

- likwidacja okna połaciowego w  połaci dachowej południowej

- likwidacja bramy do magazynu od strony północnej  i  zamurowanie otworu

- demontaż lub zabudowa instalacji sanitarnych i elektrycznych niewykorzystywanych

- likwidacja Tablicy Elektrycznej w myjni i przeniesienie jej zgodnie z projektem instalacji elektrycznej na ścianę w osi B w pomieszczeniu 0. 17

- powiększenie otworów drzwi wejścia głównego i drzwi w przedsionku do min 120,00cm

- powiększenie otworu drzwiowego do pomieszczenia socjalnego

- wykonanie  nowych ścianek działowych w pomieszczeniach przystosowanych do nowej funkcji  np. z płyt g-k na stelażu systemowym

- wykonanie nowych posadzek z izolacją przeciwwilgociową i przeciwwodną , izolacją termiczną –  gr 10 cm  Styroduru, wylewką np jastrychową i posadzką – / tarket,  płytki ceramiczne/ w zależności od funkcji pomieszczeń- wg opisów na rysunkach

- konieczność zmiany kierunku otwierania drzwi w istniejącym WC -  drzwi wejściowe z komunikacji przesuwane.

UWAGA :

- Izolację przeciwwodną w pomieszczeniach mokrych / łazienki, WC,  myjnia / należy

- wywinąć na ścianę na wysokość min 20 cm W kabinie natryskowej na pełną wysokość.

- wykonanie proj.  stropu na belkach drewnianych z ociepleniem z wełny mineralnej Rockwool gr ~ 20cm pomiędzy belkami  i montaż   płyt g-k  EI 30 na stelażu systemowym, od strony pomieszczeń, a od strony poddasza  montaż na stropie płyt OSB.

UWAGA:

Płyty g-k  stropu w serwerowni REI 60

- izolacja połaci dachowych – pomiędzy krokwiami IZOBOOSTER 2x 4,0 CM + warstwa  2,0 cm na krokwiach.

- ocieplenie fragmentu ściany zewnętrznej gr 25 cm do myjni od strony południowej wełną mineralną np. typu ROCKWOOL  gr16 cm z tynkiem cienkowarstwowym, .na pełnej wysokości współczynnik U=0,194

- ocieplenie ściny gr 8 cm   pomiędzy przedsionkiem a pomieszczeniem ochrony 01.Od strony pomieszczenia 01 wełna mineralna Rockwool 12 cm + płyta g-k na stelażu systemowym.

-Współczynnik U=0,228

- podłączenie instalacji sanitarnych i elektrycznych do nowego układu odbiorników

- wykonanie nowej instalacji oświetleniowej i niskoprądowej

- wykonanie nowych grzejników elektrycznych w proj pomieszczeniach

- wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń zgodnie z proj instalacji

- wykonanie klimatyzacji pomieszczenia serwera zgodnie z proj instalacji sanitarnych

- biały montaż – umywalki, muszle ustępowe, natrysk i zlew, złączkę do węża przy pisuarach

- nowe koryta w myjni

- kratki ściekowe w pomieszczeniu myjni i przy pisuarze

- wykonanie nowych podłączeń wentylacji mechanicznej dla projektowanych pomieszczeń  wg proj instalacji wentylacji

- montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej w projektowanych otworach

- likwidacja spękań i rozwarstwień muru wg projektu konstrukcji

- uzupełnienie tynków  i malowanie od wewnątrz i od zewnątrz wszystkich ścan

- wyposażenie wnętrz ( poza zakresem opracowania oprócz pomieszczenia socjalnego kontrolerów biurowego strefy parkowania. )

- montaż paneli fotowoltaicznych na połaciach dachowych od strony południowej / poza zakresem opracowania /

- wykonanie nowych odpowietrzeń kanalizacji sanitarnej wg proj instalacji sanitarnej

- montaż wentylatorów dachowych dla wentylacji mechanicznej wg  proj instalacji wentylacji

- montaż klimatyzatorów dla pomieszczenia serwerów na dachu z ławką kominiarską

VII ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

7.1. Tynki i okładziny ścienne

- sufit z płyt g-k  –  gładzie gipsowe

- ściany – tynki cementowo- wapienne,

- ściany g-k - gładzie ,

- okładziny ścienne – płytki ceramiczne

– w projektowanych pomieszczeniach sanitarnych - do wysokości 2,0 m

-  w pomieszczeniach przebudowywanych -  nowe ,  do wysokości 2,0 m

- UWAGA – po pracach naprawczych spękań ścian należy uzupełnić również tynki zewnętrzne

7.2. Malowanie

- malować farbami zmywalnymi, odpornymi na szorowanie, zgodnie z kolorystyką uzgodnioną z projektantem i Inwestorem./ kolory jasne /.

- malowanie ścian zewnętrznych farbami silikatowymi w kolorze jak istniejący / do uzgodnienia z Inwestorem /.

7.3. Posadzki

- W pomieszczeniach, po skuciu istniejących posadzek, , należy  wykonać nowe warstwy izolacyjne i podłogowe w zależności od funkcji pomieszczenia

- ułożyć  posadzki zgodnie z opisem na rysunkach wg instrukcji producentów i sztuką

- budowlaną.

- płytki ceramiczne podłogowe muszą być antypoślizgowe. Min R9

- Posadzka w pomieszczeniu serwera – antystatyczna , nieiskrząca

7.4. Stolarka

- okna na wzór istniejących – izol akustyczna 30 dB

- drzwi z komunikacji – do odtworzenia wg istniejących. . W drzwiach należy zamontować zamki.

- drzwi  do pomieszczenia serwera -  stalowe EI 30 z samozamykaczem

- drzwi wejściowe do budynku i z przedsionka – do wymiany na drzwi  o szerokości 120 cm

7.5. Sufity

- w proj  pomieszczeniach biurowych i komunikacji -   z płyt g-k  - EI 30

- w proj  pomieszczeniach sanitarnych -  z płyt g-k  EI 30, wodoodpornych

UWAGA

W pomieszczeniu serwera  sufit z płyt g-k  p.poż. -  REI 60.

VIII. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH :

- Od strony północnej , z pomieszczenia myjni , dostępny jest sanitariat dla osób niepełnosprawnych.

- Pomieszczenia administracyjne zlokalizowane są w poziomie terenu, co umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym .

IX. OCHRONA ŚRODOWISKA

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada /Dz.U 04.257.2573z dnia 3 grudnia 2004 + Dz. U 05.92.759 z dnia 24 maja 2005/.

W sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 51 szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko”- przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Nie jest źródłem wytwarzania odpadów niebezpiecznych zarówno stałych jak i ciekłych. Projektowane przedsięwzięcie nie powoduje wprowadzenia zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych do powietrza. Obiekt zarówno w chwili obecnej jak i po wykonaniu prac budowlanych , nie będzie źródłem emisji hałasu do środowiska.

W obiekcie nie będą montowane żadne urządzenia oraz instalacje mogące stanowić źródło promieniowania elektromagnetycznego.

Projektowana inwestycja nie powoduje negatywnego oddziaływania na  zdrowie ludzi oraz obiekty sąsiednie.

X. OCHRONA PPOŻ  W CZĘŚCI  OBJĘTEJ  OPRACOWANIEM

10.1 .	Pow. użytkowa obiektu  w granicach opracowania 	 -  165,70 m2

Maksymalna wysokość obiektu               			 -       6,88 m

Maksymalna ilość osób                             			 -   do 15

10.2.  Charakterystyka zagrożenia pożarowego, , w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo

Budynek nie jest zagrożony wybuchem, brak materiałów niebezpiecznych pożarowo

10.3.  Kategoria zagrożenia ludzi

Budynek, w którym mieści  się  administracja Targowiska i pomieszczenia sanitarne   zaliczony do

ZL III  kategorii    zagrożenia ludzi.  Jest to budynek jednokondygnacyjny,  niski .

Pomieszczenia objęte opracowaniem , zlokalizowane są na części powierzchni  parteru   obiektu,

/ zgodnie z oznaczeniem   na rysunku /. Funkcja obiektu, po przebudowie nie zostaje zmieniona.  Po przebudowie obiekt nadal będzie stanowił jedną  strefę pożarową oraz obiekt nadal będzie zaliczony  do  ZLIII  kategorii zagrożenia ludzi.

10.4.  Klasa odporności ogniowej.

Budynek  niski   -   dla kategorii ZL III   -  klasa „ D ”

1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny spełniać, z   zastrzeżeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli:

### § 212. Klasy odporności pożarowej

1. Ustanawia się pięć klas odporności pożarowej budynków lub ich części, podanych w kolejności    od najwyższej do najniższej i oznaczonych literami: "A", "B", "C", "D" i "E", scharakteryzowanych w § 216.
2. Wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynku niskiego , zaliczonego do kategorii ZLIII, określa poniższa tabela:

| Budynek | ZL I | ZL II | ZL III | ZL IV | ZL V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| niski (N) | "B" | "B" | "C" | "D" | "C" |

3. Dopuszcza się obniżenie wymaganej klasy odporności pożarowej w budynkach wymienionych w poniższej tabeli do poziomu w niej określonego.

| Liczba kondygnacji nadziemnych | ZL I | ZL II | ZL III |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | "D" | "D" | "D" |

- Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny spełniać, z zastrzeżeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli:

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) |
| --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop1) | ściana zewnętrzna1), 2) | ściana wewnętrzna1) | przekrycie dachu3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| "D" | R 30 | (-) | R E I 30 | E I 30 (o-i) | (-) | (-) |

- Budynek w konstrukcji murowanej –  przegrody  spełniają wymagane w/w  warunki

- Sufity projektuje się z płyt g-k  REI 30

- Poszczególne elementy budynku są zgodne  z wymaganiami warunków technicznych

10.5. Podział na strefy pożarowe i dymowe.

Cały budynek jest w jednej strefie pożarowej.

Wydziela się pożarowo pomieszczeni IT - serwerowni

Projektowane  wydzielenie pożarowe pomieszczenia IT - serwer

- istniejące ściany murowane z bloczków gazobetonowych  gr 38 cm, 20 cm i 8 cm  odporność REI 60

- Strop z płyt g-k REI 60

- Drzwi stalowe z samozamykaczem EI 30

- Przepusty elektryczne i instalacyjne  - EI 60

- Posadzka nieiskrząca, antystatyczna

- W pomieszczeniu IT gaśnicę  GP-4x

- Pomieszczenie IT należy wyposażyć w czujkę dymu i RDP

10.6. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe , w tym odległości od obiektów sąsiednich

Budynek wolnostojący, najbliższe  obiekty  znajdują się w odległości 8,00 i 14,0 m.

10.7. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi.

- Ewakuacja ludzi drzwiami-szerokość wejścia głównego  i wejścia w przedsionku - 120,00 cm

- Korytarze o szerokości 140cm.

- Ścianki obudowujące komunikację w części administracyjnej muszą mieć odporność ogniowa min     EI 15. - warunek spełniony

- Drzwi szafy porządkowej zlokalizowanej na komunikacji w części administracyjnej - metalowe

- Klapa wyłazu z korytarza 0.13 na poddaszu  w klasie EI 15.

- drzwi do WC przy pomieszczeniu socjalnym -  przesuwane

10.8. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych , w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej , elektrycznej teletechnicznej i pioruchronnej

- GŁÓWNY wyłącznik prądu znajduje się w przedsionku wejścia – zgodnie z proj. instalacji elektrycznych.

- W budynku  projektuje się oświetlenie awaryjne ewakuacyjne

oświetlenie - przed wejściem do 0.13 AW1, w 0.13 AW1 i 2x EW2, w 0.14-0.17 EW1, 	EW2 i AW1.

-  gniazda i technologia oraz E-5 schemat - w przedsionku 0.13 GWP połączony z RG 	przewodem  niepalnym NKGs 2x1. - zgodnie z projektem instalacji elektrycznych\

- kanały wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kanały w przestrzeni poddasza obudować wełną mineralną- zgodnie z projektem wentylacji

        - przejścia pionów kanalizacyjnych przez strop wykonać w kasetach ognioszczelnych

10.9. Informacja o wyposażeniu w gaśnice

W pomieszczeniu IT i komunikacji w części administracyjnej zaprojektowano  gaśnicę  GP-4x

- Pomieszczenie IT należy wyposażyć w czujkę dymu i RDP.

10.11. Informacja o drodze pożarowej

Wzdłuż obiektu  w odległości  5 m od elewacji południowej przebiega droga szerokości 6 m z wjazdem z ul. Duboisa i wyjazdem na ul. Targową.

XI. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA

11.1. Nawierzchnie

Nawierzchnie projektuje się z materiałów antypoślizgowych, W pomieszczeniach  sanitariatów   -  podłoga zmywalna – płytki ceramiczne /poślizgowość. min R9/, ściany zmywalne do wysokości ~~. 2,0 m, w pozostałych pomieszczeniach  wykładzina pcv / tarket /. W serwerowni posadzka antystatyczna.

11.2.Wysokość pomieszczeń - W projektowane i istniejące  pomieszczenia maja  wysokość 3,00 m , miejscowe obniżenie wysokości poprzez obudowę  nadproży  ,

11.3. Doświetlenie

Pomieszczenia administracyjne  są  przeznaczone na stały pobyt ludzi i  są doświetlone światłem dziennym. Światłem dziennym doświetlone  jest  również pomieszczenie socjalne, szatnia przy pokoju kontrolerów i WC dla niepełnosprawnych

11.4.Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

Zapewniono zgodną z przepisami wentylację pomieszczeń. Istniejące pomieszczenia mają zapewnioną wentylację , którą pozostawia się bez zmian.

W pomieszczeniach projektowanych i przebudowywanych stosuje się wentylacje mechaniczną.

W pomieszczeniu serwera projektuje się klimatyzację. Należy zastosować  klimatyzatory zgodnie z projektem inst. sanitarnych. / wg projektu instalacji wentylacji/

XII CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy

XIII. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Projektowane przedsięwzięcie pozostaje bez wpływu na obszar oddziaływania całego obiektu na obiekty sąsiednie.

UWAGA:

- Wszystkie wyroby zabudowane w ramach inwestycji, mające wpływ na bezpieczeństwo pożarowe muszą posiadać wymagane prawem aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty zgodności

- Wszelkie roboty budowlane wykonywać zgodnie z przepisami i normami budowlanymi i  BHP oraz pod nadzorem osoby uprawnionej.

- Wszelkie materiały stosowane przy wykonywaniu omawianej inwestycji muszą posiadać aprobaty i atesty oraz mieć dopuszczenie do stosowania na rynku polskim.

- Zgodnie z art.36 a ust. 5 prawa budowlanego projektanci dopuszczają nieistotne odstąpienie

od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę 	po  uprzednim uzgodnieniu z projektantem / np. zmiana materiału ścian działowych/,

Uwaga

Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji

- Wymagań określonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych.

Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać wymagania określone w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym przy pomocy przywołanych norm, z tym że Wykonawca jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego."

Opracowanie

arch Maria Gajda – Kucharz

Opole 10 marzec 2020--

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Informacje ogólne

- Budynek administracyjny

- Ilość kondygnacji - 1

Nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego:

Przebudowy pomieszczeń w budynku administracyjnym

z zespołem sanitarnym na Targowisku w Opolu przy ul. Targowej

dz. nr 9/68 Am 53 obręb ewidencyjny 0103 OPOLE,  Miasto Opole

Nazwa Inwestora oraz jego adres:

ZAKŁAD KOMUNALNY SP. zoo

45 574  OPOLE ul. Podmiejska 69

Projektant.:    arch  Jadwiga Bartnik

(imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację)

Część opisowa

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

-  roboty rozbiórkowe

-  strop nad parterem

- wykonanie ścian parteru

- wykonanie instalacji

-  wykonanie posadzek

- montaż stolarki

- montaż paneli fotowoltaicznych

- roboty  naprawcze po demontażu , przekuciach i zamurowaniach

- obróbki blacharskie

- roboty wykończeniowe

2.  - Istniejące stragany handlowe

(Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych)

3.  Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa

i zdrowia ludzi

-  Istniejące stragany handlowe

(inne)

4.   Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy:

4.1.  Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5 m, a w szczególności

- demontaż świetlików ołacenia dachu, krycia dachówką, wykonywania obróbek

blacharskich: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań bądź dachu

- wykonywania stropów:  niebezpieczeństwo upadku z rusztowań lub drabin

- wykonywanie elewacji:  niebezpieczeństwo upadku z rusztowań lub drabin

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

5.1. Przy wykonywaniu ścian: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy  wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. Nr 47 poz. 401 rozdział 8 – Rusztowania i ruchome  podesty robocze, rozdział 9 – Roboty na wysokościach, rozdział 12 – Roboty murarskie i tynkarskie,

5.2. Przy wykonywaniu stropów:  wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami

zawartymi w rozporządzeniu jw. Dz.U. Nr 47 poz. 401, rozdział 9 – Roboty na wysokościach,rozdział 14 – Roboty zbrojarskie i betoniarskie,

5.3. Przy wykonywaniu napraw konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni być 	zapoznani  z przepisami zawartymi w rozporządzeniu jw. Dz.U. Nr 47 poz. 401, rozdział 9 –    Roboty na   wysokościach, rozdział 17 – Roboty dekarskie i izolacyjne

6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach zagrożenia zdrowia

6.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik

budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:

- najbliższego punktu lekarskiego

- straży pożarnej

- posterunku Policji

6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umieścić punkty pierwszej pomocy

obsługiwane przez przeszkolonych w tym zakresie pracowników

6.3. Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

6.4. Kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

6.5. Pasy i liny zabezpieczające przy pracach na wysokościach umieścić w pomieszczeniu

socjalnym oznaczonym na planie j/w.

6.6. Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. min. 1,5 m, oznakować na planie j/w.

6.7 Barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15 cm, poręczy umieszczonych na

wysokości 1,1 m oraz deskowania ażurowego pomiędzy poręczą a deską krawężnikową.

6.8. Rozmieścić tablice ostrzegawcze,

6.9  Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło,

6.10. Na terenie budowy wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć na planie j/w.

Opracowanie

arch. Jadwiga Bartnik

Opole 10 marca 2020